СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 сентября 2022 года    № 106

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Урывского сельского поселения от 04.04.2014 г. № 139 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Урывского сельского поселения, Совет народных депутатов Урывского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

- Внести изменения и дополнения в схему теплоснабжения на территории Урывского сельского поселения в с. Урыв-Покровка, изложив приложение к решению в новой редакции.

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Урывского сельского поселения                                     Н.В. Деревщиков

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Урывского сельского поселения

От 19.09.2022 г. № 106

Схема теплоснабжения

Школа

Школа

Котельная

Больница

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к схеме теплоснабжения на территории Урывского сельского поселения

в с. Урыв-Покровка

Котельная

Проектная мощность: 0,876 Гкал/час.

Фактическая мощность: 0,757 Гкал/час.

Средняя часовая мощность: 0,3352 Гкал/час.

Потребители:

Школа

Годовая потребность: 1429,5 Гкал

Средняя часовая потребность: 0,633 Гкал/час.

Трубы: диаметр- 100 мм.

протяженность- 91 м.

год пуска в эксплуатацию- 1990 г.

Больница

Годовая потребность: 153,7 Гкал

Средняя часовая потребность: 0,068 Гкал/час.

Трубы: диаметр- 76 мм.

протяженность- 35 м.

год пуска в эксплуатацию- 1990 г.

Прокладка труб: подземная канальная.

Мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения:

- Проведение ежегодной диагностики тепловой сети для выявления участков, подлежащих ремонту или замене

- Проведение режимно-наладочных испытаний тепловой сети

- Создание резерва материальных ресурсов (труб, запчастей, источника подпитки системы водоснабжения)

- Охрана котельной силами вневедомственной охраны

- Проведение гидравлических испытаний тепловой сети

- Систематическое проведение контроля гидравлических режимов тепловых сетей по установленным в узловых точках манометрам, которые при помощи трехходовых кранов должны включаться лишь на время, необходимое для снятия показаний

- Обеспечение требуемого напора в системе тепловой сети

- Исключение вскипания теплоносителя в подающей магистрали

- Исключение опорожнения систем отопления в зданиях, а значит последующего завоздушивания при повторном пуске

- Исключение опасных превышений давления у потребителей, вызывающих возможность порыва труб и отопительной арматуры.